MASA ÜSTÜ VAKUMLU OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz  ithal malı olmalıdır.

- Cihaz kolay ve tek tuşla dokunuşla çalışabilmelidir.

- Cihaz sterilizasyon işleminden sonra kuru halde olmalıdır nem tutmamalıdır.

- Cihazın vakumlu , kullanışlı ve uygun dizaynı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma elemanlarını kontrol eden   sıcaklık kontrolü olmalıdır

- Cihaz basınç işlemlerinde aşırı güvenli olmalıdır güvensiz bir durumda kendi kendini kapatabilmelidir.

- Cihaz da double  safe  çif kat güvenlikli kapak bulunmalıdır.

- Cihaz hata mesajı verebilmelidir.

- Cihazın vakumlu ve vakumsuz  çeşitleri için 17 ve 22 litrelik  hacimleri bulunmalıdır.

- Cihaz 15 c derecede 121 psi basınç  30c derecede 134 psi basınç sağlamalıdır.

- Cihazın iç çember çapı 240mm , çember uzunluğu 300 mm olmalıdır.

- Cihaz da  4.5 litre  su rezervuar  kapasitesi bulunmalıdır.

- Cihazın 134 c derece için 4 dakika sterilizasyon 30 dakika kurutma  programı , cihazın 134 derecede 18 dakika sterilizyon  30 dakika kurutma şeklinde , cihazın 121  c derece de 30 dakika Sterilizasyon kurutmasız ve  121 derecede  30 dakika sterilizasyon 30 dakika kurutma  şeklinde 4 adet programı olmalıdır.

- Cihaz 230 v volt da çalışabilmelidir.

- Cihazınla birlikte   su filtresi ,su hortumu,su tepsisi ,normal tepsi anahtar rack ve tepsi tutacağı bulunmalıdır.

- Ciha z 41 kilogram ağırlığa sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.